L.Moro Play Head

Casa gioco per bambini testa di Pinocchio che può essere realizzata in cemento colorato o in vetroresina. Ingombro totale 490 x 480 cm

Testa: 280 x 370 x 370h cm, composta da un’apertura frontale (bocca) dove verrà posizionato lo scivolo, due aperture laterali posteriori per l’ingresso e 3 aperture sul soffitto: due occhi e un naso.

Possiede anche due orecchie dalle quali pendono due funi robuste che sostengono due pneumatici da camion che i bambini potranno usare come altalena per dondolarsi (allego foto).

Lo scivolo ha un’altezza da terra di 100 cm e una lunghezza totale compresa scaletta di 200 cm

(vedi disegno sezione 1), può essere in acciaio o plastica. L’accesso allo scivolo è all’interno della testa ed appoggia sul labbro inferiore della bocca, è ancorato al terreno. Volendo può essere fissato anche al labbro.

All’interno, per rafforzare la struttura, ho pensato di mettere due pertiche centrali una completamente liscia e l’altra con pioli, sulle pareti laterali per coprire l’ancoraggio delle orecchie dei finti mattoncini che servono ai bambini per arrampicare (vedi sezione 2)

In esterno sulla punta del cappello una campanella.

Queste sono indicazioni di massima per un’eventuale realizzazione mi riservo una scheda tecnica più precisa e dettagliata